## Лист1
Тех. характеристики | Измеритель телеметрический RXU-V3 | Измеритель Цикл-7 | Измеритель
Конфигурация | До 4 измерителей могут использоваться одновременно | Неограниченное количество измерителей
Шаг дискретизации | 25 нс - 204.8 мкс
Время регистрации сигнала переходного процесса в диапазоне |  | 400 нс - 100 с
Cобственные шумы | Уровень, приведенный ко входу, | Среднеквадратичный уровень (при 64 накоплениях)
| высокочастотный вход < 50 мкВ | < 0,5 мкВ
низкочастотный вход < 10 мкВ
Максимальный уровень входного сигнала | 4В | 4В
GPS | Встроенный | Встроен в блок управления генератором
Синхронизация | GPS или проводная | GPS или проводная
Интерфейсы | USB | USB, Bluetooth
Записываемые параметры | Ток, заряд батареи, усиление, данные GPS измерителя и коммутатора, температура коммутатора, измеряемый сигнал с арифметическим шагом регистрации
Питание | 12В/
| AC 110-220 V | 12В
Диапазон рабочих температур | -40÷+50 °С | -20÷+45 °С
Корпус | Ударопрочный пеликейс | Ударопрочный пеликейс
Габариты | 270 × 250 × 125 мм | 215 x 124 x 55 мм
Вес | 3,8 кг (с внутренним аккумулятором) | 2,4 кг

## измерители
| Измеритель Цикл 7 | Измеритель Цикл R8 | Измеритель Цикл R8-32 | Измеритель телеметрический RXU-V3
Конфигурация | Неограниченное количество измерителей | Неограниченное количество измерителей | Неограниченное количество измерителей | До 4 измерителей могут использоваться одновременно
Динамический диапазон измерения ЭДС переходного процесса | не менее 140 дБ | не менее 200 дБ | не менее 220 дБ | не менее 170 дБ
АЦП |  |  | доп. канал 32 бит | 14 бит и 24 бит
Собственные шумы при закороченном входе | в полосе 500 кГц не более 20 мкВ | в полосе 100 кГц 0,5мкВ | в полосе 100 Гц 0,02 мкВ | высокочастотный вход < 50 мкВ
| в полосе 1 кГц не более 0,3мкВ | в полосе 1 кГц 0,1мкВ | в полосе 10 Гц 0,008 мкВ | низкочастотный вход < 10 мкВ
Максимальное измеряемое напряжение | 4 В | 4 В | 4 В | 4 В
Входное сопротивление |  |  |  | высокочастотный вход 4.5 кОм
низкочастотный вход 2 мОм
Диапазон времени измерения переходного процесса | 0,4 мкс – 50 c | 0,4мкс – 50 с | 0,4мкс – 50 с | 25 нс - 2.96 с
Подавление периодической помехи 50/60 Гц | аппаратное 60 дБ | аппаратное не менее 80 дБ | аппаратное не менее 110 дБ | подавление происходит на стадии обработки
Напряжение внешнего источника питания | 9-16 В | 9-16 В | 9-16 В | 12В
Масса с аккумуляторами | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 3,8 кг (с внутренним аккумулятором)
Габариты | 145x220x55 мм | 145x220x55 мм | 145x220x55 мм | 270 × 250 × 125 мм
Синхронизация с коммутатором тока | По кабелю или с помощью модуля GPS синхронизации | По кабелю или с помощью модуля GPS синхронизации | По кабелю или с помощью модуля GPS синхронизации | По кабелю или с помощью модуля GPS синхронизации
Связь с компьютером | RS232, USB, Bluetooth | RS232, USB, Bluetooth | RS232, USB, Bluetooth | USB
Температурный диапазон эксплуатации, градусы С | - 40 ÷ 45 | - 40 ÷ 45 | - 40 ÷ 45 | -40÷+50 °С
Степень защиты, IP | 55* | 55* | 55* | 67*
| * по согласованию с Заказчиком возможно исполнение со степенью защиты IP67 | * по согласованию с Заказчиком возможно исполнение со степенью защиты IP67 | * по согласованию с Заказчиком возможно исполнение со степенью защиты IP67 | * при закрытом пеликейсе

## коммутаторы токов
| Коммутатор тока Цикл – T20 | Коммутатор тока Цикл T50 | Коммутатор тока Цикл Т200 | Коммутатор тока CTU-20
Амплитуда импульсов тока | 1 – 20 А | 2-50А | 10-200А | 20 A (возможен апгрейд до 30А)
Входное напряжение | до 100 В | до 300 Вольт | до 550В | 330 В
Длительность импульсов тока |  | 1 мс и более | 20 мс и более | 20,40,100,200,500,1000 мс
Длительность выключения тока, измеряемая между уровнями 0,9 и 0,1 амплитуды тока для следующих генераторных петель и токов: | 20х20 м при токе (0.5 ±0,05) А - не более 1 мкс; 50х50 м при токе (1±0,1) А - не более 5 мкс; 200х200 м при токе (20±0,5) А - не более 80 мкс | 100х100 м, ток 10 А - не более 20 мкс; 200х200 м, ток 20 А - не более 80 мкс; 400х400 м, ток 50 А - не более 200 мкс | 200х200 м, ток 40 A - не более 350 мкс; 400х400 м, ток 100 A-не более 1000 мкс | 1-2 мкс для контура 25 м, 2.5 – 4.5 мкс для контура 100 м (*зависит от геоэлектрических свойств среды)
Форма тока | Биполярная с паузой между импульсами | Биполярная с паузой между импульсами | Биполярная с паузой между импульсами | Биполярная, соотношение времени включения и выключения 1:1, 3:1 и без паузы
Набор режимов |  |  |  | малый-средний-большой ток
Синхронизация с измерителем | по кабелю или с помощью GPS | по кабелю или с помощью GPS | по кабелю или с помощью GPS | по кабелю или с помощью GPS
Вес | 2,6 кг | 5 кг | Коммутатор 35 кг Блок Управления Коммутатором Тока 1.5кг Трехфазный выпрямитель 12 кг Набор балластных резисторов, 5 шт. 45 кг | 7.1 кг (с внутренней батареей
Габариты | 60х175х220 мм | 245x245x290 мм | Коммутатор 559x546x419 мм Блок Управления Коммутатором Тока 170x125x50 мм Трехфазный выпрямитель 559x546x241 мм Набор балластных резисторов, 5 шт. 720x205x140 мм | 400 × 330 × 175 мм
Температурный диапазон эксплуатации, градусы С | - 40 ÷ 45 | - 40 ÷ 45 | - 40 ÷ 45 | - 40 ÷ 50
Степень защиты, IP | 55* | 52 | 52 | 67*
| * по согласованию с Заказчиком возможно исполнение со степенью защиты IP67 |  |  | * при закрытом пеликейсе